## Сети 2
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2019 г.
[5 empty] | количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | марка
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь
АО "Сети"
Сети 2
| Б-7-8 | Грибная-ТЭЦ | 110 | 1869 | 8 | — | 239.78 | — | — | NULL | Пригодна к дальн.экспл. | 150
|  |  |  | 1869 | [5 empty] | NULL |  | 150
|  |  |  | 1869 | [5 empty] | С-50 |  | 150
|  |  |  | 1869 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 150
| Б-7 | транзит |  | 1869 | 1 | — | — | — | 119.67 | NULL | Пригодна к дальн.экспл. | 150
| Б-8 | транзит |  | 1869 | 1 | — | — | — | 120.11 | NULL | Пригодна к дальн.экспл. | 150
| Б-7-8 | Грибная-Первая |  | 1954 | 6 | — | — | 24.5 | 49 | ТК-9,1 | NULL | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | NULL |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | NULL |  | 65
| Б-7 | транзит |  | 1954 | 1 | — | — | — | 24.5 | ТК-9,1 | NULL | 65
| Б-8 | транзит |  | 1954 | 1 | — | — | — | 24.5 | ТК-9,1 | NULL | 65
| Б-7-8 | Первая-Вторая |  | 1954 | 6 | — | — | 21.2 | 42.4 | ТК-9,1 | NULL | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
| Б-7,8 | Вторая-Третья |  | 1954 | 10 | — | — | 18.5 | 37 | ТК-9,1 | NULL | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | NULL |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
| Б-7,8 | Третья-Четвертая |  | 1954 | 6 | — | — | 18.2 | 36.4 | NULL | NULL | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
| Б-7,8 | Четвертая-Пятая |  | 1954 | 6 | — | — | 11 | 22 | ТК-9,1 | NULL | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
| Б-7,8 | Пятая-оп.417 |  | 1954 | 6 | — | — | 12.04 | 24.08 | ТК-9,1 | NULL | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | NULL |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | NULL |  | 65
| Б-7,8 | оп.418-ТЭЦ |  | 1985 | 6 | — | — | 6.8 | 13.6 | ТК-9,1 | NULL | 34
|  |  |  | 1985 | [5 empty] | NULL |  | 34
|  |  |  | 1985 | [5 empty] | NULL |  | 34
| Б-7,8 | отпайка Первая |  | 1954 | 4 | — | — | 0.72 | 1.44 | NULL | NULL | 65
|  |  |  | — | [5 empty] | ТК-9,1 |  | —
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | ТК-9,1 |  | 65
| Б-8 | отпайка Вторая |  | 1954 | 2 | — | — | 0.81 | 1.62 | ТК-9,1 | NULL | 65
| NULL | заход-выход |  | 1954 | 2 | — | — | — | — | NULL | NULL | 65
| Б-7 | заход-выход Третья |  | 1954 | 2 | — | — | 0.59 | 1.18 | ТК-9,1 | NULL | 65
| Б-7-8 | отпайка Четвертая |  | 1954 | 6 | — | — | 0.56 | 1.12 | ТК-9,1 | NULL | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | NULL |  | 65
|  |  |  | 1954 | [5 empty] | NULL |  | 65
| Б-7-8 | отпайка Пятая |  | 1972 | 6 | — | — | 5 | 10 | С-50 | NULL | 47
|  |  |  | 1972 | [5 empty] | NULL |  | 47
|  |  |  | 1972 | [5 empty] | NULL |  | 47

## Сети 1
№ п.п. | Диспетчерский номер ЛЭП | Наименование ЛЭП | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Провод, кабель | [5 empty] | Техническое состояние | Срок службы ЛЭП на 01.01.2019 г.
[5 empty] | количество цепей | Длина всего, км |  | Длина в т.ч. по участкам, км |  | марка
[6 empty] | по трассе | на 1 цепь | по трассе | на 1 цепь
АО "Сети"
Сети 1
| А-1/2 | ВЛ 110 кВ Мебельная-Фабричная | 110 | 1957 | 12 | — | 28.58 | — | — | С-50 | годна | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
| А-1/2 | протяжен без отпаек | 110 | 1957 | 6 | — | — | 11.4971 | 22.9942 | С-50 | годна | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
| А-1/2 | а) ПС Мебельная -отп.оп. на ПС 1 | 110 | 1957 | 4 | — | — | 4.8473 | 9.6946 | С-50 | годна | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
| А-1/2 | б) отп. на ПС1 | 110 | 1957 | 2 | — | — | 1.398 | 2.796 | АПС-120/19 | годна | 62
| А-1/2 | в) отп.оп. на ПС1-отп.оп. на ПС 2 | 110 | 1957 | 4 | — | — | 3.5607 | 7.1214 | С-50 | годна | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
| А-1/2 | г) отп. на ПС 2 | 110 | 1957 | 2 | — | — | 1.2453 | 2.4906 | С-50 | годна | 62
| А-1/2 | д) отп.оп. на ПС 2 -отп.оп на ПС 3 | 110 | 1957 | 2 | — | — | 2.243 | 4.486 | С-50 | годна | 62
| А-1/2 | е) отп.на ПС 3 | 110 | 1957 | 2 | — | — | 0.444 | 0.888 | С-50 | годна | 62
| А-1/2 | ж) отп.оп. на 3 -Фабричная | 110 | 1957 | 2 | — | — | 0.8461 | 1.6922 | С-50 | годна | 62
| А-3/4 | ВЛ 110 кВ ПС Фабричная-ГРЭС-03 | 110 | 1957 | 6 | — | 10.1105 | — | — | С-50 | годна | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
|  |  |  | 1957 | [5 empty] | NULL |  | 62
| А-5/6 | ВЛ 110 кВ ГРЭС-03 - ТЭЦ-1 | 110 | 1951 | 4 | — | 3.729 | — | — | АС-150 | годна | 68
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | С-50 |  | 68
| А-7/8 | КВЛ 110 кВ Большая - ПП Книжный | 110 | — | 8 | — | 17.6133 | — | — | С-50 | годна | —
|  |  |  | — | [5 empty] | — |  | —
|  |  |  | — | [5 empty] | — |  | —
|  |  |  | — | [5 empty] | — |  | —
| А-7/8 | протяжен участка ВЛ | 110 | — | 8 | — | 8.4573 | 8.7817 | 17.5633 | С-50 | годна | —
|  |  |  | — | [5 empty] | — |  | —
|  |  |  | — | [5 empty] | — |  | —
|  |  |  | — | [5 empty] | — |  | —
| А-7/8 | а) Большая - каб.оп.22 (24) | 110 | 2014 | 2 | — | — | 4.2037 | 8.4073 | С-50 | годна | 5
| А-7/8 | б) Отпайка на ПС Солдатская | 110 | 1990 | 2 | — | — | 0.025 | 0.05 | — | годна | 29
| А-7 | в) Каб. участок оп. 22- отп. на ПС Солдатская | 110 | 2014 | 1 | — | — | 2.118 | 2.118 | — | годна | 5
| А-8 | г) Каб. участок оп. 22- отп. на ПС Солдатская | 110 | 2014 | 1 | — | — | 2.118 | 2.118 | — | годна | 5
| А-7 | д)Каб. участок отп. оп. ПС Солдатская-ПП Книжный | 110 | 2014 | 1 | — | — | 2.46 | 2.46 | — | годна | 5
| А-8 | е)Каб. участок отп. оп. ПС Солдатская-ПП Книжный | 110 | 2014 | 1 | — | — | 2.46 | 2.46 | — | годна | 5
| А-7 | ж) кабельный участок (нов) оп.59 - ПП Книжный | 110 | 2008 | 1 | — | 0.715 | — | — | — | годна | 11
| А-8 | з) кабельный участок (нов) оп.59 - ПП Книжный | 110 | 2008 | 1 | — | 0.715 | — | — | — | годна | 11
| А-7/8 | и) Резерв: на уч.Северная - оп.№56 (бывшая) | 110 | 1951 | 2 | — | — | 0.12 | 0.24 | С-50 | годна | 68
| А-9/10 | ВЛ 110 кВ Северная-Большая | 110 | 1951 | 8 | — | 15.957 | — | — | АС-150 | годна | 68
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | NULL |  | 68
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | С-50 |  | 68
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | NULL |  | 68
| А-9/10 | протяжен без отпаек | 110 | 1951 | 4 | — | 14.004 | — | — | АС-150 | годна | 68
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | С-50 |  | 68
| А-9/10 | а) Северная-отп.оп. на ПС Завод | 110 | 1951 | 2 | — | — | 0.497 | 0.994 | АС-150 | годна | 68
| А-10 | в) отп на Завод (А-10) |  | 2006 | 3 | — | — | 1.553 | 1.553 | NULL | годна | 13
|  |  |  | 2006 | [5 empty] | С-50 |  | 13
| А-9/10 | б) отп.оп. на Завод - отп оп на Темную | 110 | 2006 | 2 | — | — | 2.065 | 4.13 | АС-150 | годна | 13
| А-9/10 | в) Отп. на Темную | 110 | 2006 | 2 | — | — | 0.2 | 0.4 | С-50 | годна | 13
| А-9/10 | г) Отп.оп. на Темную-ПС Большая | 110 | 2006 | 4 | — | — | 4.44 | 8.88 | С-50 | годна | 13
|  |  |  | 2006 | [5 empty] | NULL |  | 13
| А-11/12 | ВЛ 110 кВ Большая-Речная | 110 | 2012 | 8 | — | 30.692 | — | — | С-50 | годна | 7
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | NULL |  | 68
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | NULL |  | 68
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | NULL |  | 68
| NULL | протяжен без отпаек |  | 1951 | 4 | — | — | 12.279 | 24.558 | С-50 | годна | 68
|  |  |  | 1951 | [5 empty] | NULL |  | 68
| А-11/12 | а) Большая-отп.оп. 13 (на котельн. ТЭЦ-10) | 110 | 1951 | 2 | — | — | 2.3 | 4.6 | С-50 | годна | 68
| А-11/12 | б) Отп. на котел. ТЭЦ-10 | 110 | 1951 | 2 | — | — | 0.318 | 0.636 | С-50 | годна | 68
| А-11/12 | в)Отп.оп. 13 - отп.оп.23 (на ПС Первоапрельскую) | 110 | 1951 | 2 | — | — | 2.219 | 4.438 | С-50 | годна | 68
| А-11/12 | г)Отп. на Первоапрельскую | 110 | 1951 | 2 | — | — | 2.664 | 5.328 | С-50 | годна | 68
| А-11/12 | д)Отп.оп. на Первоапрельск - ПС Речная | 110 | 1951 | 2 | — | — | 7.76 | 15.52 | С-50 | годна | 68
| А-11 | е)Отп. на тяг. Речная | 110 | 1951 | 1 | — | — | 0.17 | 0.17 | С-50 | годна | 68
| А-19 | ВКЛ 110 кВ ТЭЦ-1 ̶ Мебельная с отп. I цепь | 110 | 1953 | 1 | — | 15.1775 | — | — | NULL | годна | 66
| NULL | протяжен ВЛ без отпаек | 110 | 1953 | 6 | — | — | 8.8585 | 8.8585 | М-95 | годна | 66
|  |  |  | 1953 | [5 empty] | С-50 |  | 66
|  |  |  | 1953 | [5 empty] | NULL |  | 66
| NULL | а) ТЭЦ-1-опора № 33 | 110 | 1953 | 4 | — | — | 3.3207 | 3.3207 | С-50 | годна | 66
|  |  |  | 1953 | [5 empty] | NULL |  | 66
| NULL | б) каб. Участок оп. № 8 - оп. № 11 | 110 | 2017 | 1 | — | — | 0.36 | 0.36 | — | годна | 2
| NULL | в) Каб. оп. № 33 - отп. оп. 55 на ПС Стальная | 110 | 2017 | 4 | — | — | 3.5252 | 3.5252 | М-95 | годна | 2
|  |  |  | 2017 | [5 empty] | С-50 |  | 2
| NULL | г) Отп. на Стальную | 110 | 2017 | 2 | — | — | 0.346 | 0.346 | С-50 | годна | 2
| NULL | д) Отп. оп. № 55- Мебельная | 110 | 2017 | 4 | — | — | 2.0125 | 2.0125 | М-95 | годна | 2
|  |  |  | 2017 | [5 empty] | NULL |  | 2
| А-19 | е) Каб.отп. на Ленинскую | 110 | 2014 | 1 | — | — | 5.973 | 5.973 | — | годна | 5