## Лист1
Приложение А – Возрастная характеристика подстанций и силовых трансформаторов 110-500 кВ по сетевым предприятиям Новосибирской энергосистемы на 01.01.2018 г.
Наименование РЭС | № п.п. | Подстанции |  |  | Трансформаторы | [7 empty] | Срок службы на 01.01.2019 г. |  | 2019
|  | Наименование | Класс напряжения | Год ввода | № | Тип | Номинальная мощность, МВА | Загрузка (зимний максимум), % | Год изготовления | Год включения | % износа* | Состояние (хор., удов.,в зоне риска) | с года ввода ПС | с года изготов. тр-ра | Итого, шт/МВА
Сети 2
| 636 | ПС-10 | 110/35/10 | 1973 | 949 | ТМТН |  |  | 1973 | 1973 |  | удов
[5 empty] | 950 | ТМТН |  |  | 1975 | 1975 |  | удов
| 637 | ПС-11 | 110/10 | 1978 | 951 | ТМН |  |  | 1978 | 1978 |  | удов
[5 empty] | 952 | ТМН |  |  | 1981 | 1988 |  | удов
| 638 | ПС-12 | 110/10 | 1978 | 953 | ТДН |  |  | 1977 | 1988 |  | удов
[5 empty] | 954 | ТДН |  |  | 1977 | 1978 |  | удов
| 639 | ПС-13 | 110/35/10 | 1974 | 955 | ТДТН |  |  | 1974 | 1974 |  | в зоне риска
[5 empty] | 956 | ТДТН |  |  | 1975 | 1975 |  | в зоне риска
| 640 | ПС-14 | 110/10 | 1984 | 957 | ТМТН |  |  | 1981 | 1984 |  | удов
[5 empty] | 958 | ТМТН |  |  | 1986 | 1988 |  | удов
| 641 | ПС-15 | 110/10 | 1985 | 959 | ТМН |  |  | 1983 | 1985 |  | удов
| 642 | ПС-16 | 110/10 | 1989 | 960 | ТМН |  |  | 1989 | 1989 |  | удов
| 643 | ПС-17 | 110/35/10 | 1980 | 961 | ТДТН |  |  | 1980 | 1980 |  | удов
[5 empty] | 962 | ТДТН |  |  | 1983 | 1983 |  | удов
| 644 | ПС-18 | 110/35/10 | 1980 | 963 | ТМТН |  |  | 1982 | 1982 |  | удов
[5 empty] | 964 | ТМТН |  |  | 1980 | 1980 |  | удов
Сети 1
| 627 | ПС-1 | 110/11 | 1995 | 932 | ТДТН123 |  |  | 2008 | 2010 |  | хор.
| 628 | ПС-2 | 110/10/6 | 2010 | 933 | ТДТН |  |  | 2009 | 2010 |  | хор.
[5 empty] | 934 | ТДТН |  |  | 2009 | 2010 |  | хор.
| 629 | ПС-3 | 110/35/6 | 1965 | 935 | ТДТНГУ |  |  | 1964 | 1965 |  | удов.
[5 empty] | 936 | ТДТН |  |  | 1982 | 2011 |  | удов.
| 630 | ПС-4 | 110/6 | 1971 | 937 | ТРДН |  |  | 1971 | 1971 |  | удов.
[5 empty] | 938 | ТРДН |  |  | 1972 | 1972 |  | удов.
| 631 | ПС-5 | 110/6 | 1970 | 939 | ТДН |  |  | 1972 | 1972 |  | удов.
[5 empty] | 940 | ТДН |  |  | 1969 | 1970 |  | удов.
| 632 | ПС-6 | 110/10/6 | 2005 | 941 | ТРДН |  |  | 2005 | 2005 |  | хор.
[5 empty] | 942 | ТРДН |  |  | 2005 | 2005 |  | хор.
| 633 | ПС-7 | 110/6 | 2011 | 943 | ТДТН |  |  | 2011 | 2011 |  | хор.
[5 empty] | 944 | ТДТН |  |  | 2011 | 2011 |  | хор.
| 634 | ПС-8 | 110/10 | 1986 | 945 | ТРДН |  |  | 1989 | 2004 |  | хор.
[5 empty] | 946 | ТРДН |  |  | 1986 | 1986 |  | удовл.
| 635 | ПС-9 | 110/10/6 | 2007 | 947 | ТДТН |  |  | 2006 | 2007 |  | хор.
[5 empty] | 948 | ТДТН |  |  | 2006 | 2007 |  | хор.