## Лист1
Приложение А – Возрастная характеристика подстанций и силовых трансформаторов 110-500 кВ по сетевым предприятиям Новосибирской энергосистемы на 01.01.2018 г.
Наименование РЭС | № п.п. | Подстанции |  |  | Трансформаторы | [7 empty] | Срок службы на 01.01.2019 г. |  | 2019
|  | Наименование | Класс напряжения | Год ввода | № | Тип | Номинальная мощность, МВА | Загрузка (зимний максимум), % | Год изготовления | Год включения | % износа* | Состояние (хор., удов.,в зоне риска) | с года ввода ПС | с года изготов. тр-ра | Итого, шт/МВА
| 676 | ПС 110 кВ ПС-1 | 110/6 | 1956 | 1027 | ТРДЦН |  |  | 1981 | 1981 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1028 | ТДТНГ |  |  | 1960 | 1960 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1029 | ТДТН |  |  | 1960 | 1960 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 677 | ПС 110 кВ ПС-2 | 110/6 | 1983 | 1030 | ТРДН(С) |  |  | 1978 | 1978 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1031 | ТРДН(С) |  |  | 1983 | 1983 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 678 | ПС 110 кВ ПС-3 | 110/35/6 | 1934 | 1032 | ТДТН |  |  | 1983 | 1983 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1033 | ТДТН |  |  | 1985 | 1985 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 679 | ПС 110 кВ ПС-4 | 110/35/6 | 1975 | 1034 | ТДТН |  |  | 1975 | 1975 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1035 | ТДТН |  |  | 1979 | 1979 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 680 | ПС 110 кВПС-5 | 110/35/6 | 1957 | 1036 | ТДТН |  |  | 1968 | 1968 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1037 | ТДТН |  |  | 1969 | 1969 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 681 | ПС 110 кВ ПС-56 | 110/6 | 1953 | 1038 | ТДН |  |  | 1991 | 1991 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1039 | ТМ |  |  | 1967 | 1967 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 682 | ПС 110 кВ Черновская | 110/35/6 | 1934 | 1040 | ТДТН |  |  | 1971 | 1972 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1041 | ТДЦТН |  |  | 2013 | 2015 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1042 | ТДЦТН |  |  | 2015 | 2017 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 683 | ПС 110 кВ ПС-7-2 | 110/10 | 1986 | 1043 | ТМН |  |  | 1986 | 1986 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1044 | ТМН |  |  | 1986 | 1986 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 684 | ПС 110 кВ ПС-8 | 110/6 | 2008 | 1045 | ТРДН |  |  | 2007 | 2007 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1046 | ТРДН |  |  | 2007 | 2007 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 685 | ПС 110 кВ ПС-9 | 110/10 | 1990 | 1047 | ТРДН(С) |  |  | 1990 | 1990 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1048 | ТРДН(С) |  |  | 1990 | 1990 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 686 | ПС 35 кВ Гор-10 | 35 | 1960 | 1049 | ТМ |  |  | 1988 | 1989 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1050 | ТМ |  |  | 2010 | 2012 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 687 | ПС 35 кВ Гор-11 | 35/6 | 1978 | 1051 | ТМ |  |  | 1975 | 1978 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1052 | ТМ |  |  | 1972 | 1978 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 688 | ПС 35 кВ Электрическая 1/2 | 35/6 | 1967 | 1053 | ТРДН(С) |  |  | 1991 | 1992 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1054 | ТРДН(С) |  |  | 1991 | 1993 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 689 | ПС 35 кВ Электрическая 3/4 | 35/6 | 1954 | 1055 | ТД |  |  | 1958 | 1959 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1056 | ТД |  |  | 2000 | 2000 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 690 | ПС 35 кВ Заводская | 35/10 | 1979 | 1057 | ТМ |  |  | 1979 | 1979 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1058 | ТМН |  |  | 1979 | 1979 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
| 691 | ПС 35 кВ водозабор | 35/6 | 2003 | 1059 | ТМ |  |  | 2003 | 2003 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
[5 empty] | 1060 | ТМ |  |  | 2003 | 2003 |  | допустимо в соответствии с ГОСТ
Сети 1
Сети 2
Сети 3